| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №1 | 10 баллов |

В цепи постоянного тока Ом; Ом; Ом; Ом; Ом; Ом; Ом; В; В.

Требуется определить величину тока в резисторе .

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №2 | 20 баллов |

Для цепи синусоидального тока известны параметры: R1 = 2 Ом; XL1 = 4 Ом. Показание идеального амперметра электромагнитной системы IA = 8 А. Определите величину активного сопротивления R2, если в резисторе R1 выделяется мощность PR1 = 32 Вт и потребляемая реактивная мощность цепи Q = 64 ВАр.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №3 | 25 баллов |

К симметричному трехфазному источнику с линейным напряжением Uл=380 В через линию электропередачи (Rл=6 Ом, Xл=8 Ом) подключена активно-индуктивная нагрузка (Rн=60 Ом, Xн=12 Ом).

Определить при каком ёмкостном сопротивлении конденсаторов XC, в нагрузке выделяется максимальная активная мощность. Определить величину этой мощности.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №4 | 15 баллов |

К симметричной трехфазной цепи подключены идеальные пассивные элементы и идеальные амперметры электромагнитной системы. R=XL=XC. Амперметр, включенный между нейтралями двух приемников, показывает ток I=22А.

Найти показания остальных амперметров: I1, I2, I3.

Решение

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №5 | 15 баллов |

В цепи синусоидального тока:

В момент времени t = 0 происходит размыкание ключа К.

При каком значении начальной фазы напряжения  на резисторе R2выделится энергия W=0.2Дж?

Решение:

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №6 | 20 баллов |

В цепи с постоянным источником ЭДС

Определить закон изменения тока i2(t) после коммутации.

Решение