Р А С П И С А Н И Е

занятий дополнительного профессионального обучения по программам

«Управление режимами электроэнергетических систем» и «Релейная защита и автоматика  электроэнергетических систем»

на 2024-2025 учебный год

Второй год обучения

(Третий этап)

| Число, день недели | Часы занятий | Тема занятий | Вид занятий | Преподаватель | Аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.11.2024 г. Вторник | 10.00-11.35 | Противоаварийная автоматика: 1) автоматика предотвращения нарушения устойчивости (централизованная система противоаварийной автоматики, комплекс автоматики предотвращения нарушения устойчивости); 2) автоматика ликвидации асинхронного режима, типы устройств автоматики ликвидации асинхронного режима; 3) автоматика ограничения снижения частоты: – автоматический частотный ввод резерва; – автоматическая частотная разгрузка, спецочередь автоматической частотной разгрузки, АЧР-1, АЧР-2 (совмещенная, несовмещенная); – дополнительная автоматическая разгрузка; – частотная делительная автоматика; – частотное автоматическое повторное включение; 4) автоматика ограничения повышения частоты; 5) автоматика ограничения снижения напряжения; 6) автоматика ограничения повышения напряжения; 7)автоматика ограничения перегрузки оборудования. | Лекция | Кутумов Юрий Дмитриевич | Представительство Ауд. 218 |
|  | 11.50-13.25 | Управляющие воздействия противоаварийной автоматики: - кратковременная и длительная разгрузка турбин энергоблоков тепловых и атомных электростанций; - отключение генераторов; - отключение нагрузки потребителей электрической энергии; - деление энергосистемы на несинхронно работающие части; - автоматическая загрузка генераторов; - электрическое торможение генераторов; - изменение топологии электрической сети; изменение режимов работы и эксплуатационного состояния управляемых элементов электрической сети (вставок постоянного тока, передач постоянного тока, установок поперечной и продольной компенсации) |  |  |  |