# Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное государственное бюджетное образовательное

- учреждение высшего профессионального образования

## «Ивановский государственный энергетический университет

## имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

часть 2

Программа дисциплины, методические указания и задания для выполнения контрольных работ 3 и 4

по курсу «Техническая термодинамика» часть 2

для студентов заочного факультета

по направлению подготовки бакалавров

«Теплоэнергетика и теплотехника» 140100

Иваново 2014

Составители: 	И.М. ЧУХИН

Редактор	Т.Е. СОЗИНОВА

Данные методические указания предназначены для студентов заочного факультета по направлению подготовки бакалавров «Теплоэнергетика и теплотехника» 140100, изучающих курс технической термодинамики. Они включают программу дисциплины "Техническая термодинамика", часть 2 и методические указания для выполнения контрольных работ 3 и 4. Программа включает требования государственного образовательного стандарта (ГОС), перечень всех тем, их объем, формы занятий, рекомендации по самоподготовке студентов и список литературы по данному разделу дисциплины. Методические указания содержат основные рекомендации, необходимые для выполнения контрольных работ 3 и 4, варианты заданий, их объем и требования к оформлению работ.

Методические указания утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники «Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина»

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Техническая термодинамика» часть 1»

| Направление подготовки |  |  |  | Теплоэнергетика и теплотехника 140100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация (степень) выпускника |  |  |  |  |  |  | бакалавр |  |  |  |  |
| (бакалавр, магистр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль подготовки |  |  | Тепловые электрические станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Промышленная теплоэнергетика, Энергообеспечение предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технология воды и топлива на тепловых и атомных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрических станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматизация технологических процессов и производств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма обучения |  | заочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (очная, заочная и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающие кафедры |  |  |  | Тепловые электрические станции (ТЭС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Промышленной теплоэнергетики (ПТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Химии и химических технологий в энергетике (ХХТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматизация технологических процессов (АТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра-разработчик РПД |  |  |  |  | Теоретические основы теплотехники (ТОТ) |  |  |  |  |  |  |
| Семестр | Трудоем-кость з.е./ час. |  | Лекций, час. |  |  | Практич. занятий, час. |  | Лаборат. работ, час. | Курсовое проектирование, час | СРС, час | Форма промежуточного (рубежного) контроля (экзамен/зачет) |
| 5 | 3/180 |  | 6+2/4с |  |  | 4 |  | 6 |  | 162/153+9 | экзамен |

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения (РО):

- знания:

    - на уровне представлений: о фундаментальных законах технической термодинамики, являющихся основой функционирования тепловых машин, аппаратов и их эффективности, о рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах, о свойствах рабочих тел и теплоносителей;

    - на уровне воспроизведения: основных процессов и циклов теплоэнергетических установок (ТЭУ) в p,v-, T,s- и h,s- диаграммах;

    - на уровне понимания: 1, 2 и 3-его законов технической термодинамики, закономерностей процессов, протекающих в теплоэнергетических установках, свойств рабочих тел и теплоносителей;

- умения:

    - теоретические: выбор законов и закономерностей для расчета и анализа процессов в теплоэнергетических установках, методов оценки тепловой эффективновсти циклов ТЭУ;

    - практические: определение термодинамических свойств рабочих тел и теплоносителей, расчет процессов в ТЭУ и показателей тепловой экономичности ТЭУ;

- навыки:

в использовании уравнений и справочных баз данных для определения термодинамических свойств рабочих тел и теплоносителей, в термодинамическом анализе процессов и показателей тепловой экономичности ТЭУ.

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (ООП))

общекультурных:

ОК-1 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-7 – готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции.

профессиональных:

ПК-2 – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

ПК-3 – готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

ПК-6 – способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;

ПК-18 – способностью к проведению экспериментов по заданной методике и анализу результатов с привлечением соответствующего математического аппарата

ПК-19 – готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Техническая термодинамика” относится к циклу профессиональных дисциплин.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

знание основ дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии и линейной алгебры, численных методов решения уравнений; о химическом составе, строении и свойствах веществ; физических основ механики; молекулярной физики и термодинамики; принципов применения современных информационных технологий в науке и предметной деятельности,

умения использовать математический аппарат, знание физических и химических свойств веществ при изучении термодинамических свойств веществ и расчете их процессов; использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных дисциплин,

владение методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитическими и численными методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем; основными методами теоретического и экспериментального исследования физических и химических явлений; методами поиска и обработки информации как вручную, так и с применением современных информационных технологий.

1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3    зачетные единицы,   144   часов.

| № модуля образовательной программы | № раздела | Наименование раздела дисциплины | Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | Курсовое проектирование | СРС | Всего часов |
| 1 | 2 | ТТД ч.2 | 8 | 4 | 6 |  | 90 | 108 |

1.3.1. Лекции

| № п/п | Номер раздела дисциплины | Объем, часов | Тема лекции |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 (4 семестр) | 2 | Вводная леция |
| 1 | 2.1 | 0,5 | 1. Процессы в теплоэнергетических установках (ТЭУ). Работа изменения давления в потоке. |
| 1 | 2.2 | 0,5 | 2. Первый закон термодинамики для потока. |
| 1-2 | 2.3 | 1,5 | 3. Истечение газов и паров через сопловые каналы. |
| 2 | 2.4 | 0,5 | 4. Дросселирование реальных газов и паров. |
| 2 | 2.5 | 1 | 5. Процессы смешения газов и паров. |
| 3 | 2.6 | 1,5 | 6. Циклы паротурбинных установок. |
| 3 | 2.7 | 0,5 | 7. Циклы газотурбинных и парогазовых установок. |
| Итого по разделу 2: |  | 8 |  |

1.3.2. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Номер раздела дисциплины | Объем, часов | Тема практического занятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 2 | Истечение газов и паров через сопловые каналы |
| 2 | 2.6 | 2 | Циклы паротурбинных установок |
| Итого по разделу 2 |  | 4 |  |

1.3.3. Лабораторные работы

| № п/п | Номер раздела дисциплины | Наименование лабораторной работы | Наименование лаборатории | Трудоемкость, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | Исследование процесса истечения газа через суживающееся сопло на имитационной математической модели. (Выполняется на ПЭВМ) | Лаборатория «Технической термодинамики | 2 |
| 2 | 2.5 | Исследование процесса смешения воздуха в потоке | Лаборатория «Технической термодинамики | 2 |
| 3 | 2.7 | Исследование тепловой экономичности циклов ГТУ. (Выполняется на ПЭВМ) | Лаборатория «Технической термодинамики | 2 |
|  |  |  | Итого по разд. 2 | 6 |

1.3.4. Самостоятельная работа студента

| Раздел дисциплины | № п/п | Вид СРС | Трудоемкость, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 | 1 | Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 4 | 2 |
|  | 2 | Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 5 | 2 |
|  | 3 | Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 6 | 2 |
|  | 4 | Выполнение и защита контрольных работ 3, 4 | 72 |
|  | 5 | Изучение разделов 2.12.7 и решение задач по этим разделам | 75 |
|  | 6 | Подготовка к экзамену | 9 |
|  |  | Итого по разд. 2 | 162 |

1.3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п.

Контрольная работа 3 (КР3) “Расчет тепловой экономичности простого цикла паротурбинной установки (ПТУ)”. Раздел 2.6, трудоемкость 24 ч.

Контрольная работа 4 (КР4) “Анализ влияния на тепловую экономичность цикла ПТУ введения вторичного перегрева пара и регенерации”. Раздел 2.6, трудоемкость 48 ч.

  - ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль студентов производится в дискретные временные интервалы (в соответствии со спецификой заочной формы обучения) лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- письменные домашние задания (КР) с последующей их защитой;

- выполнение лабораторных работ;

- защита лабораторных работ;

- кроме того, учитывается посещаемость и активность на практических занятиях.

Промежуточный контроль студентов проходит по завершении изучения первого раздела дисциплины (ТТД ч.1) в форме экзамена (включает в себя ответы на теоретические вопросы и решение задач).

Рубежный (итоговый) контроль студентов производится по завершении изучения дисциплины и проходит в форме экзамена (включает в себя ответы на теоретические вопросы и решение задач).

  - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а)	основная литература:

для теоретического курса

- Чухин И.М., Техническая термодинамика. Часть 2., Учебн. пособие, ИГЭУ, 2008, 228 с.

для практических занятий

- Чухин И.М., Сборник задач по технической термодинамике. Учебн. пособие, ИГЭУ, 2011, 248 с.

- Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. - М.: Издательство МЭИ, 2003 (или другие ранние издания), 168 с.

Для выполнения расчетно-графических работ

- Чухин И.М., Программа дисциплины, методические указания и задания для выполнения контрольных работ 3 и 4 по курсу «Техническая термодинамика» часть 2 для студентов заочного факультета по направлению подготовки бакалавров «Теплоэнергетика и теплотехника» 140100.: ИГЭУ – Иваново, 2013. – 32 с. (есть на сайте каф. ТОТ)

- Александров А.А., Орлов К.А., Очков В.Ф. Таблицы свойств рабочих веществ теплоэнергетики: Справочник. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009 (или 2011), 224 с.

Для выполнения лабораторных работ

- Чухин И.М. Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло методом имитационного моделирования: Методические указания к лабораторной работе по курсу «Техническая термодинамика», ИГЭУ, Иваново, 2002, 28 с. (№1445)

- Чухин И.М. Исследование процесса смешения газов в потоке: Методические указания к выполнению лабораторной работы, ИГЭУ, Иваново, 2010, 12 с. (№ 1030)

- Чухин И.М. Анализ тепловой экономичности циклов ГТУ: Методические указания к выполнению лабораторной работы на ПЭВМ по курсу «Техническая термодинамика», ИГЭУ, Иваново, 2010, 36 с. (№ 153)

b)	дополнительная литература:

- Коновалов В.И. Техническая термодинамика: учеб. / В.И.Коновалов; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина». – 2-е изд. – Иваново, 2005. – 620 с.

- Второе начало термодинамики / У. Томсон [и др.]; под ред. и с предисл. А. К. Тимирязева. -  Изд. 2-е. - М. :  ЛКИ, 2007. -  312 с.

c)	программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:

- АОС-ТТД ч.2. Автоматизированная обучающая система по разделам курса «Техническая термодинамика часть 2»: Компьютерный учебник в оболочке «Attestat» (включает 12 разделов курса ТТД для открытой системы (процессы и циклы ТЭУ) и более 360 вопросов и задач для самоподготовки) / Подгот. И.М.Чухин – Иваново, ИГЭУ, каф. ТОТ, 2008 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

- АС контроля знаний студентов. Выходной тест по ТТД ч.2. Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (75 дифференцированных по 5-ти основным разделам курса ТТД ч.2 контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

- АС контроля знаний студентов. Защита КР3-4. «Защита КР3-4 по анализу экономичности циклов паротурбинных установок»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (163 дифференцированных по 5-ти тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

- Лабораторная работа на ЭВМ. «Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло при имитационном моделировании» Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2002 г. (Лаборатория ТТД ауд. А-317)

- Лабораторная работа на ЭВМ. «Анализ экономичности циклов ГТУ» (предусмотрен автоматизированный отчет студентов по работе на ЭВМ)/ Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2005 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

- АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло при имитационном моделировании»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (72 дифференцированных по 3-ом тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

- АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование процесса смешения газов в потоке»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (75 дифференцированных по 3-ом тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 20010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

Адреса дистанционного доступа по кафедре ТОТ:

тел.: преподаватели (4932) 269-776, зав. каферой 269-778

e-mail

Кафедра ТОТ

kafedra@tot.ispu.ru

доц. Чухин И.М.

chuhin@tot.ispu.ru

Интернет

ИГЭУ

http://www.ispu.ru

Кафедра ТОТ

http://ispu.ru/taxonomy/term/234

учебные материалы по курсу «Техническая термодинамика»

http://ispu.ru/node/9840

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Техническая термодинамика»

1.6. ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 18 часов аудиторных занятий и 90 часов, отведены на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

| Вид работы | Содержание (перечень вопросов) | Трудоемкость, час. | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 2. ТТД ч.2 |  |  |  |
| Освоение теоретической части курса | Изучение теоретического курса. Разделы: 2.1 - 2.7 | 35 | См. главы № 1-9 уч. пособия [1], конспект лекций, компьютерный учебник ТТД ч.2, 25 |
| Освоение практической части курса | Решение задач по разделам 2.1-2.8. | 40 | См. задачи глав. 9-17 из уч. пособия [2] Справочник 5 или 6 |
| Выполнение и защита контрольных работ 3 и 4 (КР3-4) | Расчет и анализ тепловой экономичности циклов ПТУ. Защита КР3-4 по тестовой программе ЭВМ. Раздел 2.6 | 72 | См. МУ к выполнению КР4 9 и МУ [4] См. главу № 7 уч. пособия [1] См. задачи главы 16 из уч. пособия [2] Справочник 5 или 6 |
| Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 1 | Изучение и анализ процессов истечения газов через сопловые каналы. Раздел: 2.3 | 2 | См. главу № 4 уч. пособия [1], конспект лекций, См. описание лабораторной работы МУ [6] (1445). |
| Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 2 | Изучение и анализ процессов смешения газов в потоке. Раздел: 2.5 | 2 | См. главу № 12 уч. пособия [1], конспект лекций, См. описание лабораторной работы МУ [7] (1030). |
| Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 3 | Анализ тепловой экономичности циклов ГТУ. Раздел 2.7 | 2 | См. главу № 8 уч. пособия [1], конспект лекций, См. описание лабораторной работы МУ [8] (153). |
| Подготовка к экзамену | Повторение теоретического материала и решение типовых задач по дисциплине “Техническая термодинамика часть 2” | 9 | См. главы № 1-9 уч. пособия [1], конспект лекций. См. задачи из разделов № 9-17 уч.пос. [2]. См. компьютерный учебник ТТД ч.2, [11] |
| Итого по разделу 2 |  | 162 |  |

2. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В программу курса ТТД ч. 2 входят две контрольные работы (КР): КР3 «Расчет тепловой экономичности простого цикла ПТУ» и КР4 «Анализ влияния на тепловую экономичность цикла ПТУ введения вторичного перегрева пара и регенерации».

Основные теоретические положения по анализу тепловой экономичности циклов ПТУ и методики их расчета подробно изложены в [1, 2, 3]. Определение параметров воды и водяного пара в характерных точках циклов ПТУ выполняется по справочным таблицам их термодинамических свойств [4, 5, 6] (любой год издания) и по h,s- диаграмме термодинамических свойств водяного пара.

2.1. Контрольная работа 3

Рис.1. Схема простой ПТУ: ПК паровой котел; ПП пароперегреватель; ИСП испарительная поверхность; ЭК экономайзер; ПТ паровая. турбина; К-р конденсатор паровой турбины; Н насос; ЭГ электрический генератор

в

а

ctпв

сtк'

1

Н

2  •  рк, hк

рo, to, ho

пп

ПК     исп

эк

4

3

ПТ

К-р

ЭГ

•

•

•

•

•

Цель работы: определение показателей тепловой экономичности простого цикла ПТУ (рис. 1).

2.1.1. Исходные данные и объем задания КР3

Исходные данные КР3 представлены следующими параметрами и величинами:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной;

рк – давление пара в конденсаторе турбины;

oi – внутренний относительный КПД турбины;

н – адиабатный коэффициент насоса;

- м, г – механический КПД и КПД электрического генератора;

- Wэ – электрическая мощность ПТУ.

Варианты задания формируются автоматически программой, находящейся на сайте ИГЭУ (http://ispu.ru/node/9840) или в компьютерном классе кафедры ТОТ А-333 (файл «КР3-4 ЗФ задания.xlsx»). Окно этой программы соответствует табл. 2.1.

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета цикла ПТУ

| N4 | N5 | N6 | р0, МПа | t0, оС | рк, МПа | oi | н | tвп=tо, оС | рвп, МПа | oiЧВД | oiЧНД | n | Wэ, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 1 | 7 | 510 | 0,0036 | 0,864 | 0,84 | 510 | 2,1 | 0,854 | 0,864 | 2 | 125 |

Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора м=0,98, г=0,99.

Вариант задания по табл. 2.1 автоматически формируется по последним трем цифрам шифра (номера зачетной книжки) студента. Обязательно при завершении ввода этих трех цифр выйдите из поля таблицы ! Данные табл.2.1 : tвп=tо, рвп, oiЧВД, oiЧНД в КР3 не используются, они предназначены для КР4.

Например, для табл. 2.1 при номере шифра 210401 последние три цифры 4, 0, 1 студент набирает в колонках N4, N5 и N6 соответственно. Программа выдает величины: ро=7 МПа, to =510 оС, рк=0,0036 МПа, oi=0,8642, н=0,84, Wэ=125 МВт. Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора м=0,98, г=0,99. Все эти величины и будут исходными данными для КР3.

Объем задания КР3:

1. Изобразить схему ПТУ (рис.1) и ее обратимый и необратимый цикл в T,s- (рис. 2) и h,s- (рис. 3) диаграммах.

2. Для обратимого цикла ПТУ определить:

2.1. удельные энтальпии и степень сухости в характерных точках цикла:

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- hк, хк – энтальпию и степень сухости пара на выходе из турбины;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ctпв – энтальпия воды на выходе из насоса;

- ctо’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из экономайзера парового котла;

- hо“ – энтальпия сухого насыщенного пара на выходе из испарительной поверхности парового котла.

4’

ctпв

hкi

2'

h

3

4

Рис. 3. Обратимый и необратимый цикл простой ПТУ в h,s-диаграмме

2

1

ctк'

ctпвi

hк

hо

s

х=0

К

рк

tо

х=1

ро



q1i

q2i

тi

нi

sо

sк’

q2i

q1i

в

ро

хкi

а

1

То

4'

3

х=0

к



х=1

рк

2’

Рис. 2. Обратимый и необратимый цикл простой ПТУ в T,s-диаграмме

s

Т











4

2

sкi



2.2. Величины, используемые при оценке тепловой экономичности обратимого цикла ПТУ:

qэк, qисп, qпп – удельные величины теплоты, подведенная к рабочему телу в экономайзере, испарительной поверхности и пароперегревателе парового котла;

q1 – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в цикле;

q2 – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в цикле;

ℓн – удельная техническая работа насоса;

ℓт – удельная техническая работа турбина;

ℓt – удельная работа обратимого цикла ПТУ;

t – термический КПД цикла ПТУ;

нt – термический КПД нетто цикла ПТУ (без учета работы насоса);

dt – удельный расход пара на выработанный киловатт на час в цикле ПТУ;

qt – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час в цикле ПТУ.

3. Для необратимого цикла ПТУ определить:

3.1. удельные энтальпии и степень сухости в характерных точках цикла:

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- hкi, хкi – энтальпию и степень сухости пара на выходе из турбины;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ctпвi – энтальпия воды на выходе из насоса.

3.2. Величины, используемые при оценке тепловой экономичности необратимого цикла ПТУ:

q1i – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в цикле;

q2i – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в цикле;

ℓнi – удельная техническая работа насоса;

ℓтi – удельная техническая работа турбина;

ℓi – удельная работа необратимого цикла ПТУ;

i – внутренний абсолютный КПД цикла ПТУ;

нi – внутренний абсолютный КПД нетто цикла ПТУ (без учета работы насоса);

э – электрический КПД цикла ПТУ;

dЭ – удельный расход пара на выработанный электрический киловатт на час в цикле ПТУ;

qэ – удельный расход теплоты на выработанный электрический киловатт на час в цикле ПТУ;

D – расход пара на паровую турбину при ее заданной электрической мощности Wэ.

- Основные исходные данные и результаты расчета показателей тепловой экономичности простого обратимого и необратимого простого цикла ПТУ сводятся в табл. 2.2.

- Таблица 2.2. Результаты расчета простого цикла ПТУ

| - Исходные - данные | - ро, |  | - to, |  | - pк, |  | - oi |  | - н |  | - м |  | - г |  | - Wэ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа |  | - оС |  | - МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - МВт |  |
| - Обр. цикл | - q1, | - q2, |  | - ℓт, |  | - ℓн, |  | - t | - нt | - хк |  | - dt, |  | - qt, |  |  |
| - Необр. цикл | - q1i, | - q2i, |  | - ℓтi, |  | - ℓнi, |  | - i | - э | - хкi |  | - dэ, |  | - qэ, |  | - D, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кг/c |

4. Провести анализ тепловой экономичности простого цикла ПТУ.

- В этом разделе на основании данных табл. 2.2 делаются выводы о тепловой экономичности простого цикла ПТУ (КПД и удельные расходы пара и теплоты) с учетом оценки параметров рабочего тела ро, to и рк (можно ли практически увеличить экономичность данного цикла ПТУ, изменив эти параметры).

- Делается вывод о практической возможности реализации данного цикла на основании величины хкi при сопоставлении ее с хкдоп=0,88. При хкi<0,88 даются рекомендации по мероприятиям, которые можно применить к данному циклу ПТУ, чтобы привести к возможности его практической реализации.

Рекомендации по оформлению контрольных работ 3 и 4 даны в разделе 3.

2.2. Контрольная работа 4

Цель работы: оценка влияния вторичного перегрева пара и регенерации на тепловую экономичность цикла ПТУ.

Контрольная работа 4 включает два задания:

Задание 1 «Определения показателей тепловой экономичности цикла ПТУ с вторичным перегревом пара» при таких же значениях параметров водяного пара ро, to и рк, как и в простом цикле ПТУ (как в КР3);

Задание 2 «Определения показателей тепловой экономичности регенеративного цикла ПТУ» при таких же значениях параметров водяного пара ро, to и рк, как и в простом цикле ПТУ (как в КР3);

2.2.1. Исходные данные и объем задания 1

Схема ПТУ с вторичным перегревом пара изображена на рис. 4.

Рис. 4. Схема паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем: ПК паровой котел; ПП первичный пароперегреватель; ВПП вторичный пароперегреватель; ЧВД, ЧНД части высокого и низкого давления турбины; К-р конденсатор паровой турбины; Н насос; ЭГ электрический генератор

•

впп

рo, to, ho

ПК

пп

6

1

Н

рк, hк

5

4

•

К-р

ЭГ

рвп, tвп, h"вп

рвп, hвп

•

3

ctк'

ctпв

чвд

чнд

2

•

•

•

Исходные данные для выполнения задания 1 представлены следующими параметрами и величинами:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной (такие же, как и в простом цикле ПТУ);

рвп и tвп – давление и температура пара на выходе из вторичного пароперегревателя (ВПП);

рк – давление пара в конденсаторе турбины (такое же, как и в простом цикле ПТУ);

oiчвд – внутренний относительный КПД ЧВД турбины;

oiчнд – внутренний относительный КПД ЧНД турбины;

н – адиабатный коэффициент насоса (такой же, как и в простом цикле ПТУ);

- м, г – механический КПД и КПД электрического генератора;

- Wэ – электрическая мощность ПТУ (такая же, как и в простом цикле ПТУ).

Варианты задания 1 формируются автоматически той же программой, что и для КР3, находящейся на сайте ИГЭУ (http://ispu.ru/node/9840) или в компьютерном классе кафедры ТОТ А-333 (файл «КР3-4 ЗФ задания.xlsx»). Окно этой программы соответствует табл. 2.3, которая фактически есть табл. 2.1. Отличие исходных данных задания 1 от исходных данных КР3 заключается в добавлении величин: рвп, tвп, oiчвд, oiчнд и отсутствии oi.

Таблица 2.3. Исходные данные для расчета цикла ПТУ

| N4 | N5 | N6 | р0, МПа | t0, оС | рк, МПа | oi | н | tвп=tо, оС | рвп, МПа | oiЧВД | oiЧНД | n | Wэ, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 1 | 7 | 510 | 0,0036 | 0,864 | 0,84 | 510 | 2,1 | 0,854 | 0,864 | 2 | 125 |

Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора м=0,98, г=0,99.

Например, для табл. 2.3 (или табл. 2.1) при номере шифра 210401 последние три цифры 4, 0, 1 студент набирает в колонках N4, N5 и N6 соответственно. Программа выдает величины: ро=7 МПа, to=510 оС, рк=0,0036 МПа, н=0,84, tвп=tо=510 оС, рвп=2,1 МПа, oiчвд=0,854, oiчнд=0,864, Wэ=125 МВт. Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора м=0,98, г=0,99. Все эти величины и будут исходными данными для задания 1.

Объем задания 1:

1. Изобразить схему ПТУ (рис. 4) и ее обратимый и необратимый цикл в T,s- (рис. 5) и h,s- (рис. 6) диаграммах.

2. Для обратимого цикла ПТУ определить:

2.1. удельные энтальпии и степень сухости в характерных точках цикла:

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- h’вп, h”вп – энтальпии пара на входе и выходе из ВПП;

- hк, хк – энтальпию и степень сухости пара на выходе из турбины;

6’

4’

4

2’

s

3

6

5

2

1

TO=Твп

рK

рO



х=0

х=1

T

Рис. 5. Обратимый и необратимый цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s-диаграмме

рВП

K

q1i

q2i













сtпв

сtпвi

hKi

h’ВПi

6’

4’

2’

3

ро

2

h”ВП

h’ВП

h

5

6

Рис. 6. Обратимый и необратимый цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в h,s-диаграмме

4

ctК'

hK

hо

s

x=0

K

рК

tо=tвп

x=1



нi

рвп













- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ctпв – энтальпия воды на выходе из насоса.

2.2. Величины, используемые при оценке тепловой экономичности обратимого цикла ПТУ:

q1 – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в цикле;

q2 – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в цикле;

ℓн – удельная техническая работа насоса;

ℓт – удельная техническая работа турбина;

ℓt – удельная работа обратимого цикла ПТУ;

t – термический КПД цикла ПТУ;

нt – термический КПД нетто цикла ПТУ (без учета работы насоса);

dt – удельный расход пара на выработанный киловатт на час в цикле ПТУ;

qt – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час в цикле ПТУ.

3. Для необратимого цикла ПТУ определить:

3.1. удельные энтальпии и степень сухости в характерных точках цикла:

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- h’впi, h”впi – энтальпии пара на входе и выходе из ВПП;

- hкi, хкi – энтальпию и степень сухости пара на выходе из турбины;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ctпвi – энтальпия воды на выходе из насоса.

3.2. Величины, используемые при оценке тепловой экономичности необратимого цикла ПТУ:

q1i – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в цикле;

q2i – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в цикле;

ℓнi – удельная техническая работа насоса;

ℓтi – удельная техническая работа турбина;

ℓi – удельная работа необратимого цикла ПТУ;

i – внутренний абсолютный КПД цикла ПТУ;

нi – внутренний абсолютный КПД нетто цикла ПТУ (без учета работы насоса);

э – электрический КПД цикла ПТУ;

dЭ – удельный расход пара на выработанный электрический киловатт на час в цикле ПТУ;

qэ – удельный расход теплоты на выработанный электрический киловатт на час в цикле ПТУ;

D – расход пара на паровую турбину при ее заданной электрической мощности Wэ.

- Основные исходные данные и результаты расчета показателей тепловой экономичности обратимого и необратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара сводятся в табл. 2.4.

- Таблица 2.4. Результаты расчета ПТУ с вторичным перегревом пара

| - Исходные - данные | - ро, |  | - to=tвп, |  | - pвп, | - pк, |  | - oiЧВД |  |  | - oiЧНД |  |  | - н | - м |  | - г | - Wэ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа |  | - оС |  | - МПа | - МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - МВт |  |
| - Обрат. цикл | - q1, | - q2, |  | - ℓт, |  |  | - ℓн, |  | - t | - нt |  | - хк | - dt, |  |  | - qt, |  |  |  |
| - Необр. цикл | - q1i, | - q2i, |  | - ℓтi, |  |  | - ℓнi, |  | - i | - э |  | - хкi | - dэ, |  |  | - qэ, |  |  | - D, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кг/c |

4. Провести анализ тепловой экономичности цикла ПТУ с вторичным перегревом пара.

- В этом разделе выполняется сравнение тепловой экономичности цикла ПТУ с вторичным перегревом пара (табл. 2.4) с тепловой экономичностью простого цикла ПТУ (табл. 2.2) с такими же параметрами ро, to и рк.

- Сравниваются (в относительных процентах) все величины табл. 2.4 и табл. 2.2 для обратимого и необратимого циклов соответственно. На основании этого сравнения делаются выводы о том, почему тепловая экономичность одного цикла больше, чем у другого.

- Делается вывод о практической возможности реализации данного цикла на основании величины хкi при сопоставлении ее с хкдоп=0,88. При хкi<0,88 даются рекомендации по мероприятиям, которые можно применить к данному циклу ПТУ, чтобы привести к возможности его практической реализации.

2.2.2. Исходные данные и объем задания 2

Схема ПТУ с 2-мя (3-мя) регенеративными смешивающими подогревателями изображена на рис. 7.

1, р1

Рис. 7. Схема регенеративной ПТУ с 2-мя П1, П2 (3-мя П1, П2, П3) смешивающими подогревателями

1

2  рк

рo, to

4

3

•

•

•

П2

П1

П3

•

•

•

•

•

5

2, р2

3, р3

Исходные данные для выполнения задания 2 представлены следующими параметрами и величинами:

ро и to – давление и температура пара перед турбиной (такие же, как и в простом цикле ПТУ);

рк – давление пара в конденсаторе турбины (такое же, как и в простом цикле ПТУ);

oi – внутренний относительный КПД турбины;

n – число смешивающих регенеративных подогревателей;

- м, г – механический КПД и КПД электрического генератора;

- Wэ – электрическая мощность ПТУ (такая же, как и в простом цикле ПТУ).

Варианты задания 2 формируются автоматически той же программой, что и для КР3, находящейся на сайте ИГЭУ (http://ispu.ru/node/9840) или в компьютерном классе кафедры ТОТ А-333 (файл «КР3-4 ЗФ задания.xlsx»). Окно этой программы соответствует табл. 2.5, которая фактически есть табл. 2.1. Отличие исходных данных задания 2 от исходных данных КР3 заключается в добавлении величины n и отсутствии н.

Величина н отсутствует, т.к. регенеративный цикл ПТУ предлагается рассчитать без учета увеличения энтальпии воды в насосах.

Таблица 2.5. Исходные данные для расчета регенеративного цикла ПТУ

| N4 | N5 | N6 | р0, МПа | t0, оС | рк, МПа | oi | н | tвп=tо, оС | рвп, МПа | oiЧВД | oiЧНД | n | Wэ, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 1 | 7 | 510 | 0,0036 | 0,864 | 0,84 | 510 | 2,1 | 0,854 | 0,864 | 2 | 125 |

Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора м=0,98, г=0,99.

Например, для табл. 2.5 (или табл. 2.1) при номере шифра 210401 последние три цифры 4, 0, 1 студент набирает в колонках N4, N5 и N6 соответственно. Программа выдает величины: ро=7 МПа, to=510 оС, рк=0,0036 МПа, oi=0,864, n=2, Wэ=125 МВт. Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора м=0,98, г=0,99. Все эти величины и будут исходными данными для задания 2.

Объем задания 2:

1. Изобразить схему ПТУ (рис. 7) и ее обратимый и необратимый цикл в T,s- (рис. 8) и h,s- (рис. 9) диаграммах.

2. Для обратимого цикла ПТУ определить:

2.1. давления отборов пара из турбины на регенеративные подогреватели р1, р2, (р3), используя принцип равномерного подогрева воды в подогревателях и экономайзере [1, 3];

2.2. удельные энтальпии, доли расхода пара (воды) и степень сухости в характерных точках цикла:

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- h1, h2 – энтальпии отборов пара из турбины на регенеративные подогреватели;

- hк, хк – энтальпию и степень сухости пара на выходе из турбины;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ct1’, ct2’ – энтальпия воды на выходе из первого и второго (ct3’ – третьего) регенеративного подогревателя, соответственно.

1, 2 – доли расхода пара из первого и второго (3 – третьего) отборов пара из турбины на регенеративные подогреватели, соответственно.

2.3. Величины, используемые при оценке тепловой экономичности обратимого цикла ПТУ:

q1 – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в цикле;

q2 – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в цикле;

ℓт – удельная техническая работа турбина;

t – термический КПД цикла ПТУ;

dt – удельный расход пара на выработанный киловатт на час в цикле ПТУ;

qt – удельный расход теплоты на выработанный киловатт на час в цикле ПТУ.

3. Для необратимого цикла ПТУ определить:

3.1. удельные энтальпии, доли расхода пара (воды) и степень сухости в характерных точках цикла:

- hо – энтальпия пара перед турбиной;

- h1i, h2i, (h3i) – энтальпии отборов пара из турбины на регенеративные подогреватели;

- hкi, хкi – энтальпию и степень сухости пара на выходе из турбины;

- ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора;

- ct1’, ct2’ – энтальпия воды на выходе из первого и второго (ct3’ – третьего) регенеративного подогревателя, соответственно.

1i, 2i – доли расхода пара из первого и второго (3i – третьего) отборов пара из турбины на регенеративные подогреватели, соответственно.

3.2. Величины, используемые при оценке тепловой экономичности обратимого цикла ПТУ:

q1i – удельная теплота, подведенная к рабочему телу в цикле;

q2i – удельная теплота, отведенная от рабочего тела в цикле;

ℓтi – удельная техническая работа турбина;

i – внутренний абсолютный КПД цикла ПТУ;

э – электрический КПД цикла ПТУ;

sо

sк’

q1i

ро

хкi

1

То

4

3

х=0

к



х=1

рк

2’

Рис. 8. Обратимый и необратимый цикл ПТУ с 2-мя (3-мя) смешивающими подогревателями в Т,s - диаграмме (без

учета работы насосов)

s

Т











2

sкi



р1

р2

р3

5



q2i



4

hкi

2'

h

3

Рис. 9. Обратимый и необратимый цикл ПТУ с 2-мя (3-мя) смешивающими регенеративными подогревателем в h,s - диаграмме

(без учета работы насосов)

2

ctк'

hк

hо

s

х=0

К

рк

tо

х=1

ро



сt1'

h3i

h1

p1

h1i

h2i

h2

h3

5

сt2'

сt3'

p2

p3

1

dЭ – удельный расход пара на выработанный электрический киловатт на час в цикле ПТУ;

qэ – удельный расход теплоты на выработанный электрический киловатт на час в цикле ПТУ;

D – расход пара на паровую турбину при ее заданной электрической мощности Wэ.

- Основные исходные данные и результаты расчета показателей тепловой экономичности обратимого и необратимого регенеративного цикла ПТУ сводятся в табл. 2.6.

4. Провести анализ тепловой экономичности регенеративного цикла ПТУ.

- В этом разделе выполняется сравнение тепловой экономичности регенеративного цикла ПТУ (табл. 2.6) с тепловой экономичностью простого цикла ПТУ (табл. 2.2) с такими же параметрами ро, to и рк.

- Таблица 2.6. Результаты расчета регенеративного цикла ПТУ

| - Исходные - данные | - ро, |  | - to, |  |  | - pк, |  |  | - n |  |  | - oi |  |  |  | - м |  |  | - г |  | - Wэ, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МПа |  | - оС |  |  | - МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - МВт |  |  |
| - Обрат. Цикл | - q1, |  |  | - q2, |  |  | - ℓт, |  |  | - t |  |  | - хк |  |  |  | - dt, |  |  | - qt, |  |  |  |
| - Необр. цикл | - q1i, | - q2i, |  |  | - ℓтi, |  |  | - i |  |  | - э |  |  | - хкi | - dэ, |  |  | - qэ, |  |  |  | - D, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кг/c |  |

- Сравниваются (в относительных процентах) все величины табл. 2.6 и табл. 2.2 для обратимого и необратимого циклов соответственно. На основании этого сравнения делаются выводы о том, почему тепловая экономичность одного цикла больше, чем у другого.

- Делается вывод о практической возможности реализации данного цикла на основании величины хкi при сопоставлении ее с хкдоп=0,88. При хкi<0,88 даются рекомендации по мероприятиям, которые можно применить к данному циклу ПТУ, чтобы привести к возможности его практической реализации.

3. Требования к оформлению контрольных работ

- Контрольные работы выполняются в виде одной рукописи на бумаге формата А4. Титульный лист общий, он объединяет контрольные работы 3 и 4 (см. приложение).

- В рукописи должны присутствовать содержание с указанием страниц разделов и список использованной литературы. Нумерация страниц обязательна (проставляется со второй страницы), все рисунки и таблицы должны иметь нумерацию и подписи.

- После заголовка главы каждого задания приводится текст задания и вставляется страница с таблицей исходных данных (одна из табл. 2.1, 2.3 или 2.5).

- Глава каждого задания должна включать разделы с заглавиями, соответствующими пунктам номеров раздела (2. Расчет цикла ПТУ с вторичным перегревом пара, 2.1. Определение удельных энтальпий и степени сухости в характерных точках цикла и т.д.).

- Перед расчетной частью каждой ПТУ должны быть приведены ее схема и цикл в T,s- и h,s-диаграммах (на одной диаграмме одновременно показывается обратимый и необратимый цикл ПТУ).

- Расчетная часть должна сопровождаться краткими пояснениями, а форма записи вычислений соответствовать следующему виду: величина=расчетная формула=численные значения величин формулы=результат, размерность. Например

.

- Все рекомендованные таблицы результатов расчета, включая таблицы исходных данных, должны быть приведены в соответствующих разделах.

- В разделах, где требуется выполнение анализа и выводов по результатам расчета, необходимо приводить численные значения величин, подтверждающих то или иное утверждение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика. Часть 2: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 228 с.

2. Чухин, Иван Михайлович. Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. – 248 с.

3. Чухин, Иван Михайлович. Методические указания к расчету термодинамической эффективности циклов паротурбинных установок / И.М. Чухин; Иван. гос. энерг. ун-т – Иваново, 2002, 56 с. (№ 1446)

4. Ривкин, Соломон Лазаревич. Теплофизические свойства воды и водяного пара: справочник / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. – М.: Энергия, 1980. – 424 с.

5. Александров, Алексей Александрович. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: справочник / А.А. Александров, Б.А.Григорьев. – М.: МЭИ, 2003. – 168 с.

6. Александров, Алексей Александрович. Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики: справочник / А.А. Александров, К.А. Орлов, В.Ф. Очков. – М.: МЭИ, 2009. – 224 с.

Приложение

Образец титульного листа

# Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное государственное бюджетное образовательное

- учреждение высшего профессионального образования

## «Ивановский государственный энергетический университет

## имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

часть 2

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЦИКЛОВ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Выполнил ст-нт гр. 3-72

И.О. Фамилия

№ з.к. 210017

# Проверил

доц. каф.ТОТ  И.О. Фамилия

Оценка:__________________

## Иваново 2014

Содержание

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ …………….…………. 3

1.1. Цели освоения дисциплины ………………………..…………… 4

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО ………….………… 5

1.3. Структура и содержание дисциплины ………….……………… 6

1.3.1. Лекции …………………………………………………..………… 6

1.3.2. Практические занятия (семинары) ………………….………… 6

1.3.3. Лабораторные работы ……………………………………..…… 7

1.3.4. Самостоятельная работа студента …………………………… 7

1.3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. ……….………… 7

1.4. Формы контроля освоения дисциплины …………….………… 7

1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины ………………………………………………………… 8

1.6. Технологии и формы обучения ………..……………………… 11

2. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ …………….…………………………. 13

2.1. Контрольная работа 3 ………….………………………………. 13

2.1.1. Исходные данные и объем задания КР3 .…………………. 13

2.2. Контрольная работа 4 ..………….……………………………… 18

2.2.1. Исходные данные и объем задания 1……………………… 21

2.2.2. Исходные данные и объем задания 2 ………………..……. 23

3. Требования к оформлению контрольных работ ... 28

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………………… 29

Приложение ………………………………...……………………… 30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ЧАСТЬ 2

Программа дисциплины, методические указания и задания для выполнения контрольных работ 3 и 4

по курсу «Техническая термодинамика часть 2»

для студентов заочного факультета

по направлению подготовки бакалавров

«Теплоэнергетика и теплотехника» 140100

Составители: ЧУХИН Иван Михайлович

## Редактор И.О. Фамилия

Подписано в печать        .        . 2014г.               Формат 6084 I/16.

Печать плоская. Усл. печ. л.     ,      .

Тираж 300 экз. Заказ

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И.Ленина»

Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.